ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа комплектных трансформаторных подстанций (нужное подчеркнуть, пустые графы - заполнить)

| 1. | Тип подстанции |  |  |  | Двухтрансформаторная проходная (2КТП П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Двухтрансформаторная тупиковая (2КТП Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Однотрансформаторная проходная (КТП П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Однотрансформаторная тупиковая (КТП Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Однотрансформаторная мачтового типа (КТП М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Однотрансформаторная столбового типа (КТП С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Вариант: | Утепленный |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В металлическом корпусе |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тип силового трансформатора |  |  |  | ТМ |  |  |  | ТМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТС(З) |  |  |  |  |  |  |  | ТСЛ(З) |  |  |  |  |  |
| 4. | Мощность трансформатора, кВА |  |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 160 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 5. | Соединение обмоток трансформатора |  |  |  | Д/У |  |  |  | У/У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У/Z |  |  |  |  |  |  |  | Другое: |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство высокого напряжения (ВН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ввод на стороне ВН |  |  |  | Воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Наличие РЛНД для воздушного ввода |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Наличие разрядников |  |  |  | РВО |  |  |  |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Тип оборудования РУВН |  |  |  | Ввод |  |  |  |  | Трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Линия |  |  |  |  |  |  |  |  | Секция |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВНА РВЗ |  |  |  |  | ВНА РВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНА РВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНА РВЗ |  |  |  |  |
| 11. | Учет по стороне ВН |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  | Счетчик ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Наличие секционирования по стороне ВН |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Наличие АВР при секционировании по стороне ВН |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Коридор обслуживания |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Тип соединения РУВН-Трансформатор |  |  |  | Кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство низкого напряжения (НН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ввод на стороне НН |  |  |  | Воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Наличие разрядников |  |  |  | РВН |  |  |  |  |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Вводное устройство |  |  |  | Разъединитель |  |  |  |  |  |  |  | Автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  | Разъединитель+ Автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Номинал вводного устройства, А |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Учет на вводе по стороне НН |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Тип счетчика при учете по стороне НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Трансформатор тока на учет |  |  |  | 100/5 |  |  |  |  | 150/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200/5 |  |  |  |  |  | 250/5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 300/5 |  |  |  |  | 400/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600/5 |  |  |  |  |  | 800/5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000/5 |  |  |  |  | 1500/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Наличие приборов контроля на вводе |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 вольтметр |  |  |  |  | 3 амперметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Наличие секционирования по стороне НН |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Коммутирующий аппарат на секции |  |  |  | Разъединитель Тип:_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автом. выключатель Тип:__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Номинал коммутирующего аппарата на секции |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Наличие АВР при секционировании по стороне НН |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Коммутирующий аппарат на отходящих линиях |  |  |  | Автоматический выключатель АВВ Контактор SE LSIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рубильник с предохранителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Количество отходящих линий |  |  |  | 1-ая секция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-ая секция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 1-ая секция |  | Ном. ток авт. или руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ток расц. или плав. встав. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-ая секция |  | Ном. ток авт. или руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ток расц. или плав. встав. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Учет на отходящих линиях |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Тип счетчика по учету на отходящих линиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Ном. тр. тока при учете на отх. линиях |  |  | 1-ая секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-ая секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Уличное освещение, 16 А (________) |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Учет на уличное освещение |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Тип счетчика на уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Тип соединения РУНН-Трансформатор |  |  |  | Кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Салазки для перемещения подстанции |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Коридор обслуживания |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контактная информация:

Наименование заказчика   _______________________             Тел./ф.:________________________

Подпись:                           _________________________            E-mail:_________________________

М.П.