|  |  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на поставку масляных трансформаторов мощностью от 25 до 6300 кВА класса напряжения до 35 кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристики |  | Стандартные предложения | Выбор заказчика |
| 1 | Тип |  | ТМ; ТМФ; ТМГ; ТМЗ; ТМН; ТМЖ; ОМ; ОМП; ОМЖ; ТМПН(Г) |  |
| 2 | Мощность, кВА |  | 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300 |  |
| 3 | Напряжения обмоток ВН, кВ |  | 6; 6,3; 10; 10,5; 11; 27,5; 35 |  |
| 4 | Напряжения обмоток НН, кВ |  | 0,23; 0,4; 0,69; 6; 6,3; 10,5; 11 |  |
| 5 | Схема и группа соединения обмоток |  | У/Ун-0; Д/Ун-11;У/Д-11 |  |
| 6 | Частота, Гц |  | 50 |  |
| 7 | Вид и пределы регулирования напряжения ВН |  | ПБВ ±2x2,5% (5 ступеней) |  |
| 7а | Только для ТМН |  | РПН 9 ступеней ±4x2,5% |  |
| 8 | Климатическое исполнение и категория размещения |  | У1; УХЛ1 |  |
| 9 | Исполнение трансформатора |  | Левое или правое (только для ТМФ и ТМЗ) |  |
| 10 | Потери холостого хода, кВт |  | В пределах нормативных документов для каждой мощности |  |
| 11 | Ток холостого хода, % |  |  |  |
| 12 | Потери короткого замыкания, кВт |  |  |  |
| 13 | Напряжение короткого замыкания, % |  |  |  |
| 14 | Габариты (L, В, Н), мм |  |  |  |
| 15 | Масса (полная), кг |  |  |  |

| 16 | Катки | Для мощностей от 160 до 6300 кВА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Производитель | СЭЩ, МЭТЗ, КТЗ, Алттранс и т.д. |  |
| 18 | Дополнительные требования (по желанию заказчика) |  |  |
| п.п. 1-7 заполнение обязательно п.п. 8-17 заполнение по желанию заказчика (в случае отсутствия данных завод-изготовитель предложит данные в соответствии с нормативной документацией) |  |  |  |

Контактная информация:

Наименование заказчика   _______________________             Тел./ф.:________________________

Подпись:                           _________________________            E-mail:_________________________

М.П.