ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на БМЗ (блочно модульное здание)

| Запрашиваемые данные |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип БМЗ | Варианты исполнения | Утеплённая |  | Не утеплённая |  | Другое |  |  |  |
|  | Тип крыши | Односкатная |  |  | Двухскатная |  |  |  |  |
|  | Материал крыши | Профнастил |  |  | Металлочерепица |  |  |  |  |
|  | по способу установки | стационарная |  |  | передвижная |  |  |  |  |
|  | Лестницы, площадки обслуживания | да |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | Изолированный трансформаторный отсек | да |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | Помещения ВН и НН изолированы | да |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | Доводчики на дверях здания | да |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | Маслоприёмник | да |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | Люки в полу | да |  |  | нет |  |  |  |  |
| Ввод кабеля в здание |  | Кабелем снизу |  |  | Через воздушный портал |  |  | Проём в стене |  |
| Способ ввода кабелей |  | Стальные трубы |  |  | Мембраны |  |  |  |  |
| Степень огнестойкости |  | IV |  |  | III |  |  | II |  |
| Класс взрывопожарной опасности |  | B4 |  |  | Д |  |  |  |  |
| Класс конструктивной пожарной опасности |  | С0 |  |  | С1 |  |  |  |  |
| Сейсмостойкость по шкале МСК |  | Нет | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | Другое |  |
| Снеговая нагрузка, кгс/м² |  | Нет | 180 |  | 240 |  | 270 | 300 | Другое |  |
| Ветровая нагрузка, кгс/м² |  | Нет | 20 |  | 30 |  | 40 | 50 | Другое |  |
| Климатическое исполнение |  | У1 |  |  | УХЛ1 |  |  |  |  |
| Необходимость консервации |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |
| Тим упаковки БМЗ |  | Термоусадочная плёнка |  |  | Тарпаулин |  |  |  |  |
| Характеристики окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота над уровнем моря |  | <1000 |  |  | >1000 |  |  |  |  |
| Максимальная и минимальная температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая сумма осадков, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число дней со снежным покровом, дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя высота снежного покрова, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цветовые решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет кровли здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет наружных поверхностей (стены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет дверей, ворот, наружных вент решёток и других мет элементов БМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Логотип заказчика |  | да |  |  | нет |  |  |  |  |

| Шкафы собственных нужд здания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод питания от ШСН | От РУНН | Внешнее питание |  |  |
| Розеточная сеть | ~380В 50Гц | ~220В, 50Гц | ~24В, 50Гц |  |
| Система освещения | Рабочее | Аварийное | Наружное | Ремонтное |
| Тип светильников | Люминесцентные | Светодиодные | Лампы накал. |  |
| Система отопления | Автоматическая | Ручная | Нет |  |
| Система вентиляции | Автомат. прин. | Автомат. естеств. | Естественная |  |
| Система водослива | Да (с обогревом) | Да (без обогрева) | Нет |  |
| Система молниезащиты | да | нет |  |  |
|  | Штыревые молниеприёмники |  |  |  |
|  | Молниприёмная сетка |  |  |  |
|  | Естественные элементы крыши |  |  |  |
| Система заземления и уравнивания потенциалов | да | нет |  |  |
| Система пожарной сигнализации | да | нет |  |  |
| Система охранное сигнализиции | да | нет |  |  |
| Защитные средства | да | нет |  |  |
| Средства пожаротушения | да | нет |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и план подстанции |  |  |  |  |

Контактная информация:

Наименование заказчика   _______________________             Тел./ф.:________________________

Подпись:                           _________________________            E-mail:_________________________

М.П.