| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порядковый номер камеры в РУ |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение, кВ |  |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  |
| 4 | Материал и сечение сборных шин, мм |  |  |
| 5 | Схема главных цепей |  |  |
| 6 | Номер схемы главных цепей |  |  |
| 7 | Назначение шкафа |  |  |
| 8 | Номинальный ток шкафа, А |  |  |
| 9 | Номер схемы вспомогательных цепей |  |  |
| 10 | Номинальное напряжение цепей оперативного тока, В |  |  |
| 11 | Выключатель, тип, ном.ток, ток отключения, А |  |  |
| 12 | Блок управления вакуумным выключателем |  |  |
| 13 | Трансформатор тока | тип |  |
| 14 |  | коэффициент трансформации |  |
| 15 |  | класс точности |  |
| 16 |  | номинальная мощность, ВА |  |
| 17 | Трансформатор напряжения | тип |  |
| 18 |  | коэффициент трансформации |  |
| 19 |  | класс точности |  |
| 20 |  | мощность обмоток, ВА |  |
| 21 | Трансформатор собственных нужд |  |  |
| 22 | Трансформатор тока нулевой последовательности |  |  |
| 23 | Тип предохранителей, ток плавкой вставки |  |  |
| 24 | Ограничители перенапряжения |  |  |
| 25 | Индикатор напряжения |  |  |
| 26 | Разветвитель интерфейса |  |  |
| 27 | Тип счетчика учета электроэнергии |  |  |
| 28 | Разветвитель интерфейса RS-485 |  |  |
| 29 | Преобразователь (измерительный прибор) | Амперметр |  |
| 30 |  | Преобразователь тока |  |
| 31 |  | Преобразователь напряжения |  |
| 32 | Тип микропроцессорного устройства |  |  |
| 33 | Блок питания (фильтр питания) |  |  |
| 34 | Реле, требующие уточнения характеристик | Защита от замыкания на землю |  |
| 35 |  | МТЗ |  |
| 36 |  | Отсечка |  |
| 37 |  | Перегрузка |  |
| 38 |  | АЧР, ЗМН |  |
| 39 | Дуговая защита |  |  |
| 40 | Наличие обогрева в релейном шкафу |  |  |
| 41 | Количество и сечение подключаемых кабелей |  |  |
| 42 | Разъемные контакты вспомогательных цепей |  |  |
| 43 | Габаритные размеры (ШхГхВ), мм |  |  |
| 44 | Вал вката (верхний, нижний) |  |  |
| 45 | Наличие эл. Блок-замков ЗБ-1 | на заземляюший разъединитель |  |
| 46 |  | на выкатной элемент |  |
| 47 | Выключатель путевой ВП-19 | на заземляюший разъединитель |  |
| 48 |  | на выкатной элемент |  |
| 50 | Цвет окраски КРУ | каркас |  |
| 51 |  | остальное |  |
| 52 | Доп. требования |  |  |

Контактная информация:

Наименование заказчика   _______________________             Тел./ф.:________________________

Подпись:                           _________________________            E-mail:_________________________

М.П.