ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

на ТП

| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФИО |  |  |  |  | Должность | Телефон |  |  |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |
| Ответственный за реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФИО |  |  |  |  | Должность | Телефон |  |  |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |
| Ответственный за реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Силовой  трансформатор

| Изготовитель |  |
| --- | --- |
| Тип силового трансформатора |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА |  |
| Напряжение силового трансформатора, кВ |  |
| Схема соединения обмоток трансформатора |  |
| Количество трансформаторов в ТП |  |

Трансформаторная подстанция

| Тип трансформаторной подстанции (КТПНУ, 2КТПНУ, др.) |  |
| --- | --- |
| Исполнение по типу схемы (тупиковая/ проходная) |  |
| Исполнение по типу ввода ВН (кабельный /воздушный) |  |

| Исполнение по типу выводов НН (кабельный /воздушный) |  |
| --- | --- |

УВН трансформаторной подстанции

| Тип коммутационного аппарата на стороне ВН |  | РВО | ОПН | РЛНД | РВЗ | ВНА | ВВР | BB/TEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Линия |  |  |  |  |  |  |  |

Общее количество камер, шт.                            _____________________________________________________

Наличие АВР на стороне ВН (да, нет)               _____________________________________________________

РУНН трансформаторной подстанции

| Тип ячеек на стороне НН (ЩО 70 и др.) |  |
| --- | --- |

| Тип коммутационного аппарата на вводе НН | Тип | РЕ | ВР | ВА | IEK | DEK | Hyundai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение (стационарное/ выктное/втычное) |  |  |  |  |  |  |

Наличие АВР на стороне НН (да, нет)               ______________________________________________________

Секционирование на стороне НН (да, нет)        ______________________________________________________

| Тип коммутационного аппарата на секционировании НН | Тип | РЕ | ВР | ВА | IEK | DEK | Hyundai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение (стационарное/ выктное/втычное) |  |  |  |  |  |  |

| Тип коммутационного аппарата отх. линий | Тип | РПС | ВР | ВА | IEK | DEK | Hyundai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение (стационарное/ выктное/втычное) |  |  |  |  |  |  |

| Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 |

| Тип шин (алюминий, медь) |  |
| --- | --- |

| Наличие уличного освещения (да, нет) |  |
| --- | --- |

| Наличие обогрева (да, нет) |  |
| --- | --- |

| Ввод 0,4 кВ | Контроль напряжения и тока (да, нет) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Учет электроэнергии (активный, реактивный) |  |
|  | Марка счетчика |  |

| Отходящие линии | Контроль тока (да, нет) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Учет электроэнергии (активный, реактивный) |  |
|  | Марка счетчика |  |

| Корпус трансформаторной подстанции (утепленная или нет, указать толщину стен) |  |
| --- | --- |
| Наличие коридоров обслуживания РУВН (да, нет) |  |
| Наличие коридоров обслуживания РУНН (да, нет) |  |
| Вентиляция трансформаторного отсека (естественная, принудительная) |  |
| Цвет фасада (RAL) |  |
| Цвет дверей (RAL) |  |
| Цвет крыши (RAL) |  |
| Дополнительные требования |  |

При наличии однолинейной схемы и компоновки КТПНУ, просим выслать вместе с опросным листом.