ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА

| Наименование |  | Параметры | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформатора (ТС, ТСЗ, ТСЛ, ТСЗЛ, ТСГЛ, ТСЗГЛ) |  |  |  |
| Нормативный документ для изготовления |  | ГОСТ; ТЗ |  |
| Номинальная мощность, кВА |  | 16 - 6300 |  |
| Число фаз / частота, Гц |  | 3/50 |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ | ВН | 6 / 6,3 / 10 / 10,5 / 11 / 15 / 20 |  |
|  | НН | 0,4 |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  | Д/Ун-11 / У/Ун-0 |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  | ПБВ ±2х2,5% |  |
| Вид системы охлаждения |  | естественная / принудительная |  |
| Материал обмоток |  | Алюминий / медь |  |
| Класс нагревостойкости изоляции обмоток |  | F |  |
| Тип изоляции |  | литая |  |
| Степень защиты |  | IP00 (без кожуха) / IP21 (в кожухе) |  |
| Исполнение выводов ВН (кожух) |  | сверху / снизу/ сбоку |  |
| Исполнение выводов НН (кожух) |  | сверху / снизу/ сбоку |  |
| Тепловая защита |  | реле температуры / ШТЗ/ ШТЗиУВ |  |
| Вентиляторы охлаждения |  | да / нет (3 или 6 штук) |  |
| Катки для перемещения трансформатора |  | да / нет |  |
| Виброгосящие подушки |  | да / нет |  |

| Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, отнесенной к номинальной мощности, % | ВН-НН | стандарт |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток холостого хода, % |  | стандарт |  |
| Потери холостого хода, кВт |  | стандарт |  |
| Потери короткого замыкания, кВт |  | стандарт |  |
| Высота установки над уровнем моря |  | Не более 1000 м. |  |
| Климатическое исполнение |  | У3 (УХЛ3) |  |
| Габаритные размеры, мм, не более | Д/Ш/В | стандарт |  |
| Масса, кг, полная/транспортная, не более |  | стандарт |  |
| Доп. требования |  |  |  |
| Количество |  |  |  |

Контактная информация:

Наименование заказчика   _______________________             Тел./ф.:________________________

Подпись:                           _________________________            E-mail:_________________________

М.П.