# Опросный лист на ПКУ 6-10кВ

| 1.Номинальное напряжение сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  6кВ |  |  |  |  |  10кВ |  |  |  |  |
| 2. Схема подключения высоковольтного модуля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2ТТ/3ТН |  |  |  |  3ТТ/3ТН |  |  2ТТ/2ТН |  |  |  |
| 3. Номинальный ток первичной обмотки трансформаторов тока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  5А |  10А |  15А |  20А |  |  30А |  40А |  |  50А |  |
|  75А |  80А |  100А |  150А |  |  200А |  300А |  |  400А |  |
| 4. Класс точности трансформаторов тока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  0,5 |  0,5 S |  |  |  |  0,2 |  |  0,2 S |  |  |
| 5. Ограничители перенапряжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - с одной стороны: |  |  |  |  - с двух сторон |  |  - не требуется |  |  |  |
| 6. Тип трансформатора собственных нужд: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - ОЛСП-0,63 |  |  |  |  - ОЛСП-1,25 |  |  - не требуется |  |  |  |
| 7. Исполнение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  С односторонним питанием |  |  |  | С двухсторонним питанием (магистральный) |  | С функцией АВР (магистральный) |  |  |  |
| 8. Наличие учета электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |
| 9. Тип счётчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  | Место под счетчик  |
| 10. Дистанционная передача данных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - не требуется  - требуется* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - комплект дистанционной передачи оговаривается при заказе отдельно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Длина соединительного кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5м - ; 6м - ; 8м -  |  |  |  |  | Другое (указать): |  |  |  |  |

| 12. Наличие линейного разъединителя в комплекте поставки: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЛНД-10/630  -1 шт.  -2 шт. |  |  |  Не требуется |  |  |  |
| 13. Наличие монтажного комплекта линейного разъединителя для установки на опоре: |  |  |  |  |  |  |
| Требуется |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 14. Способ монтажа: |  |  |  |  |  |  |
| На одной опоре |  |  | На двух опорах |  |  |  |
| 15.Обогрев щита учета: |  |  |  |  |  |  |
| Требуется |  |  | Не требуется |  |  |  |
| 16. Дополнительные сведения для оформления поставки: |  |  |  |  |  |  |
| Доставка |  - Поставщика (указать место назначения) |  |  |  |  |  - самовывоз |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |

Контактная информация:

Наименование заказчика   _______________________             Тел./ф.:________________________

Подпись:                           _________________________            E-mail:_________________________

М.П.